|  |  |
| --- | --- |
| **REPUBLIQUE DU CAMEROUN** Paix - Travail - Patrie **----------------------**  **MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE**  **----------------------**  **SECRETARIAT GENERAL**  **----------------------**  **DIRECTION DES PRODUITS PETROLIERS**  **ET DU GAZ**  **----------------------** | **REPUBLIC OF CAMEROON** Peace - Work - Fatherland **----------------------**  **MINISTRY OF WATER AND ENERGY**  **----------------------**  **SECRETARIAT GENERAL**  **----------------------**  **DEPARTMENT OF PETROLEUM PRODUCTS**  **AND GAS**  **----------------------** |

**N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2018/MINEE/SG/DPPG/SDTD/STD/sd** Yaoundé, le

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **RAPPORT DE LA MISSION DE CERTIFICATION TECHNIQUE SUR LE SITE D’IMPLANTATION D’UN POINT CONSOMMATEUR, DANS LA BASE DE LA SOCIETE PLACAM A DOUALA, DANS LA REGION DU LITTORAL PAR LA SOCIETE TOTAL CAMEROUN S.A. B.P.4048 DOUALA** |  | |

**LE 26 JANVIER 2018**

1. **INTRODUCTION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | **REFERENCES** | : | demande du 07 Mars 2017 de la société TOTAL CAMEROUN S.A. |
| - | **OBJECTIF DE LA MISSION** | : | certifier la conformité des informations contenues dans la demande susmentionnée sur le site concerné. |
| - | **DATE DE LA VISITE** | : | 26 janvier 2018. |
| - | **LIEUX DE LA VISITE** | : | * site situé dans la base de la Société PLACAM à Douala au lieu-dit Yassa, dans la Région du Littoral. |
| - | **COMPOSITION DE LA**  **COMMISSION** | : | * **Mme NGO OUM Xavérie Félicitée**, Sous-Directeur du Suivi et du Contrôle des activités de Transport et de Distribution des Produits Pétroliers; * **M. KUATSE Omer Pergot,** Chef service du Transport et de la Distribution des Produits Pétroliers à la Direction des Produits Pétroliers et du Gaz; * **M. MAI NGIDJOL Salomon Olivier**, Cadre en service à la Direction des Produits Pétroliers et du Gaz du MINEE. |

**NB :** cette visite s’est déroulée en compagnie de M.TETE, Représentant de la société TOTAL CAMEROUN S.A.

**II. ETAT DES LIEUX**

Le site visité se trouve dans la base de la Société PLACAM à Douala au lieu-dit Yassa, arrondissement de Douala 3ème, dans la Région du Littoral.

La société **PLACAM** est une entreprise spécialisée dans la transformation du bois en grumes et autres débités. On y retrouve des bâtiments administratifs, une scierie, un garage, des vestiaires, une cantine, un parking, une guérite de sécurité, toute la logistique de fonctionnement.

A l’intérieur de la base, Le réseau d’électricité (ENEO) et le réseau CDE sont disponibles. Sont tout aussi disponible tous les réseaux de télécommunications.

Comme installation pétrolière, nous avons trouvé deux cuves fixes. L’une en contre bas de 60m3 installée et sécurisée ayant encore des inscriptions du Marketer SOTRADHY et une plus petite de 3m3 près des ateliers de transformation installée et tout aussi bien sécurisée.

Nous notons qu’il n’existe aucune station-service déjà autorisée ou et non construite aux environs du site.

**III.CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

Au plan administratif, le dossier introduit est complet.

Au triple plan technique, sécuritaire et environnemental, les installations telles que implantées ne présentent aucuns inconvénients majeurs si des mesures appropriées ne sont pas effectivement prises.

Compte tenu des observations précédentes, la Commission demande à l’Exploitant de respecter scrupuleusement les consignes suivantes :

* Enlever les couleurs du Marketer SOTRADHY;
* Mettre sur pied un Décanteur/Séparateur pour les deux cuves ;
* Marquer les capacités de chaque cuves ainsi que les pictogrammes;
* attendre dorénavant d’obtenir l’autorisation préalable du Ministre de l’Eau et de l’Energie pour implanter ses points privés de distribution des produits pétroliers, faute de quoi des sanctions prévues par les textes réglementaires en vigueur seront prises à son encontre ;
* ajouter les différents pictogrammes de sécurité, interdisant l’usage des téléphones portables et des appareils photo à proximité de l’installation pétrolière ;
* peindre les équipements et les infrastructures aux couleurs et logos de l’Entreprise.

1. **CONCLUSION**

Rassurés que l’Exploitant mettra en pratique les recommandations précédentes et l’ensemble des textes réglementaires en vigueur dans le secteur pétrolier aval, nous émettons un « **AVIS FAVORABLE** » pour l’octroi de l’autorisation préalable d’implantation d’un point consommateur dans la base de la société PLACAM, site de Douala, pour le compte de la société **TOTAL CAMEROUN S.A.** /-

**Ont signé :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mme NGO OUM Xavérie Félicitée** | **M. KUATSE Omer Pergot** | **M. MAI NGIDJOL Salomon Olivier** |

**Copie à :**

- DAJ/MINEE

- DRMINEE/LITTORAL (**Pour Suivi**)

- INTERESSE **(TOTAL CAMEROUN S.A)** ORIGINAL

- DOSSIER.-